АКТ

технического приёма квартиры/помещения № по адресу: Москва, Варшавское ш,, д.152, корп. 1

г.Москва	«     »	2005г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что квартира передается г-ну
(же)	в состоянии, оговоренном в Договоре.

1.	Общестроительные работы.

Выполнен монтаж наружных и внутренних стен, перекрытий. Смонтированы межкомнатные перегородки и перегородки в с/у, вентиляционные блоки. Установлены оконные блоки, балконные двери и входная дверь в квартиру. Смонтировано остекление балконов. Выполнены штукатурные работы и заделка межпанельных стыков.

2.	Электромонтажные и слаботочные работы.

Выполнена установка вводного квартирного щита, выключателей, розеток. Смонтирован счётчик эл. энергии в УЭРМе на этажной площадке, светильники в с/у, кухне. В квартире выполнена пожарная сигнализация, радиофикация и домофонизация. Ввод в квартиру телефонного и телевизионного кабелей осуществляется силами собственника. В с/у и ванной выполнен монтаж системы уравнивания потенциалов.

3.	Отопление.

В квартире смонтированы приборы отопления полностью в объеме проекта. На приборах отопления установлены дамфосы.

4.  Сантехнические работы.

Выполнен монтаж стояков горячей и холодной воды с устройством отводов. Смонтированы счетчики ГВС и ХВС и КФРД. Установлен полотенцесушитель. (сантехоборудование не установлено) Стояки канализации смонтированы полностью с заглушками.

На руки получен автономный противопожарный датчик ИП 212-51 в количестве
	шт.

Владельцу выдано	ключа от входной двери.

Претензий по качеству работ нет.

Владелец квартиры_

Представитель ООО «ПСМК-Эксплуатация»